## 1. 요구사항 정의
Dosimetry 웹 애플리케이션 - 요구사항 정의서
카테고리 | 기능 | 설명 | 우선순위
인증/사용자 관리
| 로그인/로그아웃 | ID/PW 기반 인증, 세션 관리 | P1
| 사용자 CRUD | 사용자 추가/수정/삭제, 역할 관리 (관리자/최고관리자) | P5
| 내 프로필 | 사용자 이름, 권한, 그룹 확인 및 비밀번호 변경 | P5
| 워크스페이스 설정 | 워크스페이스 단위 관리 | P5
디바이스 관리
| Dosimeter 목록 | Device Name, Status, Device Type, MAC Address, Battery, RSSI, Voltage, Uptime 테이블 (페이지네이션) | P1
| Dosimeter CRUD | 디바이스 추가/상세보기(모달)/수정(Setting)/삭제 | P1
| Gateway 목록 | Gateway 디바이스 목록 (Device Name, Status, Device Type, MAC Address, Server IP, Uptime) | P1
| Gateway 상세/설정 | [Device 탭] MAC Address, Device Type, Server IP, Status, Uptime, Server URL, IPv4 모드, IP/Subnet/GW/DNS, BLE RSSI Threshold, Device FW 버전, BLE FW 버전, LED 상태 [Setting 탭] 네트워크 수정, Interface, LED On/Off, BLE RSSI 수정, Device FW Upload, BLE FW Upload | P1
Data Monitoring
| 디바이스 선택 | 드롭다운으로 Dosimeter 선택 | P2
| 실시간 차트 | 선택된 디바이스의 Voltage(mV) vs Time 실시간 스트리밍 차트 | P2
| Start/Stop | 모니터링 시작/중지 제어 | P2
Calibration (교정)
| 데이터 조회 | 디바이스 선택 + 날짜/시간 범위 지정 → Import Data | P3
| 스무딩 필터 | Median, Arithmetic Mean, Geometric Mean, Least Square, Envelope, Bezier (6종) | P3
| Window Size / Baseline | 필터 윈도우 사이즈 및 베이스라인 값 설정 | P3
| 차트 렌더링 | Original(파랑) + Filtered(초록, 원본-baseline) 차트 동시 표시 | P3
| 누적선량 계산 | Start~End Time 구간의 V*s 적분값(Cumulative Dose) 계산 | P3
| CF Factor 산출 | Delivered Dose(cGy) 입력 → CF Factor(mV/cGy) 자동 계산 및 저장 | P3
Manage Calibration
| CF Factor 목록 | 저장된 Calibration Factor 목록 조회 | P4
| 상세 조회 | 누적 선량, 필터 세팅, 차트 재확인 | P4
| 수정/삭제 | 저장된 교정 데이터 관리 | P4
Data Analysis
| 방사선 종류 선택 | Photon, Electron & Muon, Proton, Neutron, Alpha Particle/Fission Fragment/Heavy Ion | P4
| 대상 장기 선택 | Breast, Colon, Stomach, Lung, Gonads, Bladder, Liver, Esophagus, Thyroid, Bone Surface, Brain, Salivary Glands, Skin, Residual Tissues | P4
| 범위 설정 | Full Range 또는 Sub Range(사용자 지정 시간 구간) | P4
| 선량 계산 | Cumulative Dose(누적선량), Absorbed Dose(흡수선량), Equivalent Dose(등가선량), Effective Dose(유효선량) | P4
| Export | .csv 파일 다운로드 | P4

## 2. 화면 설계
Dosimetry 웹 애플리케이션 - 화면 설계 (UI/UX)
화면명 | URL 경로 | 주요 컴포넌트 | 사용자 액션 | 연관 API
Login | /login | 로고, ID 입력, PW 입력, 로그인 버튼 | ID/PW 입력 → 로그인 | POST /api/auth/login
Device - Dosimeter | /dosimetry/device (Dosimeter 탭) | 테이블(Device Name, Status, Type, MAC, Battery, RSSI, Voltage, Uptime) 페이지네이션, Add Device 버튼 | 행 클릭 → 상세 모달 Add Device → 추가 모달 | GET /api/devices POST /api/devices PUT /api/devices/:id DELETE /api/devices/:id
Device - Gateway | /dosimetry/device (Gateway 탭) | 테이블(Device Name, Status, Type, MAC, Server IP, Uptime) [Device 탭] MAC, Type, ServerIP, Status, Uptime, Server URL, IPv4(Manual/Auto), IP/Subnet/GW/DNS, BLE RSSI Threshold, Device FW, BLE FW, LED [Setting 탭] 네트워크 설정, Interface, LED On/Off, BLE RSSI Threshold 수정, Device FW Upload, BLE FW Upload | 행 클릭 → Device 탭(조회) Setting 탭 → 설정 변경 FW Upload → 펌웨어 업로드 | GET /api/gateways PUT /api/gateways/:id/settings POST /api/gateways/:id/firmware
User 설정 | /dosimetry/device (Setting 모달) | 내 프로필(이름, 권한, 그룹) 사용자 목록(사용자 탭/그룹 탭) 계정 및 보안(비밀번호 변경) | 프로필 변경 사용자 추가/삭제 비밀번호 변경 | GET /api/users POST /api/users PUT /api/users/:id
Data Monitoring | /dosimetry/data-monitoring | 디바이스 드롭다운 Start/Stop 버튼 Voltage vs Time 실시간 차트 | 디바이스 선택 → Start → 실시간 차트 표시 Stop → 중지 | WS /ws/monitoring/:deviceId
Calibration | /dosimetry/calibration | Header: Filter 드롭다운, Window Size, Baseline, Apply 디바이스 선택, 날짜/시간 범위, Import Data 차트: Original(파랑) + Filtered(초록) Footer: Start/End Time, Cumulative Dose, Delivered Dose, Result | 1. 디바이스/시간 선택 → Import Data 2. 필터/윈도우/베이스라인 → Apply 3. Start/End Time → 누적선량 계산 4. Delivered Dose 입력 → CF Factor → Save | GET /api/sensor-data POST /api/calibrations/calculate POST /api/calibrations
Manage Calibration | /dosimetry/manage-calibration | CF Factor 목록 테이블 선택 시 차트 + 세팅값 표시 Footer 계산 영역 | CF Factor 선택 → 상세 확인 수정/삭제 | GET /api/calibrations GET /api/calibrations/:id DELETE /api/calibrations/:id
Data Analysis | /dosimetry/data-analysis | Header: Filter, Window Size, Baseline, Apply 방사선 종류 드롭다운, 대상 장기 드롭다운 차트 표시 Footer: Full Range/Sub Range, Calculate, Report, Export | 1. 디바이스/시간 선택 → Import Data 2. 방사선 종류 + 장기 선택 3. Calculate → 4종 선량 결과 4. Export → CSV 다운로드 | POST /api/analysis/calculate GET /api/analysis/export

## 3. DB 설계
Dosimetry 웹 애플리케이션 - DB 설계
users (사용자)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 사용자 고유 ID
username | VARCHAR(50) | UNIQUE, NOT NULL | 로그인 ID
password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | 암호화된 비밀번호
name | VARCHAR(100) |  | 사용자 이름
role | ENUM |  | 권한: admin / super_admin
account_type | VARCHAR(50) |  | 계정 타입 (Local Account 등)
group_name | VARCHAR(100) |  | 소속 그룹
workspace_id | BIGINT | FK | 워크스페이스 ID | → workspaces.id
created_at | DATETIME |  | 생성일시
updated_at | DATETIME |  | 수정일시
workspaces (워크스페이스)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 워크스페이스 고유 ID
name | VARCHAR(100) |  | 워크스페이스 이름
created_at | DATETIME |  | 생성일시
devices (Dosimeter 디바이스)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 디바이스 고유 ID
device_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | 디바이스 이름
device_type | VARCHAR(50) |  | 디바이스 타입 (Skin Dosimeter 등)
mac_address | VARCHAR(17) | UNIQUE | MAC 주소
status | ENUM | DEFAULT 'offline' | 상태: online / offline
battery | INT |  | 배터리 (%)
rssi | INT |  | 신호 세기 (dBm)
voltage | DECIMAL(10,4) |  | 전압 (mV)
uptime | DATETIME |  | 최근 online 전환 시간
workspace_id | BIGINT | FK | 워크스페이스 ID | → workspaces.id
created_at | DATETIME |  | 생성일시
updated_at | DATETIME |  | 수정일시
gateways (Gateway 디바이스)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Gateway 고유 ID
device_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | 디바이스 이름
device_type | VARCHAR(50) |  | 타입 (Twin Tracker BLE 등)
mac_address | VARCHAR(17) | UNIQUE | MAC 주소
status | ENUM |  | 상태: online / offline
server_ip | VARCHAR(45) |  | 서버 IP
server_url | VARCHAR(255) |  | 서버 URL
ipv4_mode | ENUM | DEFAULT 'manual' | IPv4 모드: manual / auto
ip_address | VARCHAR(45) |  | IP 주소
subnet_mask | VARCHAR(45) |  | 서브넷 마스크
gateway_ip | VARCHAR(45) |  | 게이트웨이 IP
dns_main | VARCHAR(45) |  | 주 DNS
dns_sub | VARCHAR(45) |  | 보조 DNS
interface_type | VARCHAR(50) |  | 인터페이스 타입
led_enabled | BOOLEAN | DEFAULT true | LED On/Off 설정
ble_rssi_threshold | INT |  | BLE RSSI 임계값
device_fw_version | VARCHAR(50) |  | Device 펌웨어 버전
ble_fw_version | VARCHAR(50) |  | BLE 펌웨어 버전
uptime | DATETIME |  | 최근 online 전환 시간
workspace_id | BIGINT | FK | 워크스페이스 ID | → workspaces.id
created_at | DATETIME |  | 생성일시
updated_at | DATETIME |  | 수정일시
sensor_data (센서 원시 데이터)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 데이터 고유 ID
device_id | BIGINT | FK, INDEX | 디바이스 ID | → devices.id
timestamp | DATETIME(3) | NOT NULL, INDEX | 측정 시간 (ms 정밀도)
voltage | DECIMAL(10,4) |  | 측정 전압 (mV)
created_at | DATETIME |  | 생성일시
calibrations (Calibration 결과)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 교정 고유 ID
device_id | BIGINT | FK | 디바이스 ID | → devices.id
user_id | BIGINT | FK | 수행 사용자 ID | → users.id
date | DATE |  | 교정 날짜
filter_type | ENUM |  | 필터: median/arithmetic_mean/geometric_mean/least_square/envelope/bezier
window_size | INT |  | 필터 윈도우 사이즈
baseline | DECIMAL(10,4) |  | 베이스라인 값
start_time | DATETIME(3) |  | 계산 시작 시간
end_time | DATETIME(3) |  | 계산 종료 시간
cumulative_dose | DECIMAL(15,4) |  | 누적선량 (V·s)
delivered_dose | DECIMAL(10,4) |  | 전달선량 (cGy)
cf_factor | DECIMAL(10,4) |  | CF Factor (mV/cGy)
cf_name | VARCHAR(100) |  | 저장 이름
created_at | DATETIME |  | 생성일시
updated_at | DATETIME |  | 수정일시
analysis_results (Data Analysis 결과)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 분석 결과 고유 ID
calibration_id | BIGINT | FK | 교정 ID | → calibrations.id
user_id | BIGINT | FK | 수행 사용자 ID | → users.id
radiation_source | ENUM |  | 방사선 종류: photon/electron_muon/proton/neutron/alpha_heavy_ion
target_organ | VARCHAR(50) |  | 대상 장기
range_type | ENUM |  | 범위: full / sub
sub_range_start | DATETIME(3) |  | 서브 범위 시작 (sub인 경우)
sub_range_end | DATETIME(3) |  | 서브 범위 종료 (sub인 경우)
cumulative_dose | DECIMAL(15,6) |  | 누적선량
absorbed_dose | DECIMAL(15,6) |  | 흡수선량 (Gy)
equivalent_dose | DECIMAL(15,6) |  | 등가선량 (Sv)
effective_dose | DECIMAL(15,6) |  | 유효선량 (Sv)
created_at | DATETIME |  | 생성일시
radiation_weighting_factors (방사선 가중치)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 고유 ID
radiation_source | VARCHAR(50) |  | 방사선 종류
weighting_factor | DECIMAL(10,4) |  | 방사선 가중치 (wR)
tissue_weighting_factors (조직 가중치)
컬럼명 | 데이터 타입 | 제약조건 | 설명 | 참조
id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 고유 ID
organ_name | VARCHAR(50) |  | 장기 이름
weighting_factor | DECIMAL(10,6) |  | 조직 가중치 (wT)

## 4. 시스템 설계
Dosimetry 웹 애플리케이션 - 시스템 설계
기술 스택
레이어 | 기술 | 대안 | 선정 이유
Frontend | React + TypeScript | Vue.js, Angular | 차트 라이브러리 풍부, 컴포넌트 재사용성
차트 라이브러리 | Apache ECharts | Recharts, Chart.js | 실시간 스트리밍 + 대용량 데이터 렌더링 성능
UI 프레임워크 | Ant Design | MUI, Chakra UI | 테이블/모달/폼 등 관리 화면에 적합
Backend | Node.js (Fastify) | Express, Spring Boot | REST API, 비동기 처리에 강점
실시간 통신 | WebSocket (Socket.io) | SSE | Data Monitoring 실시간 차트 지원
Database | MySQL | PostgreSQL | PDF 기능정의서에서 MySQL로 명시
ORM | Prisma | TypeORM, Sequelize | 타입 안전한 DB 접근, 마이그레이션 관리
인증 | JWT + bcrypt | Session 기반 | Stateless REST API에 적합
수학/신호처리 | math.js + 서버사이드 | - | 스무딩 필터, 적분, 선량 계산
API 엔드포인트 설계
메서드 | 엔드포인트 | 설명 | 비고
인증
POST | /api/auth/login | 로그인 | JWT 토큰 반환
POST | /api/auth/logout | 로그아웃
사용자
GET | /api/users | 사용자 목록 조회
POST | /api/users | 사용자 추가
PUT | /api/users/:id | 사용자 수정
DELETE | /api/users/:id | 사용자 삭제
PUT | /api/users/:id/password | 비밀번호 변경
Dosimeter 디바이스
GET | /api/devices | 디바이스 목록 | 페이지네이션
POST | /api/devices | 디바이스 추가
GET | /api/devices/:id | 디바이스 상세
PUT | /api/devices/:id | 디바이스 수정
DELETE | /api/devices/:id | 디바이스 삭제
Gateway
GET | /api/gateways | Gateway 목록
POST | /api/gateways | Gateway 추가
GET | /api/gateways/:id | Gateway 상세
PUT | /api/gateways/:id/settings | Gateway 설정 변경 | 네트워크/BLE/LED 설정
POST | /api/gateways/:id/firmware/device | Device FW 업로드 | multipart/form-data
POST | /api/gateways/:id/firmware/ble | BLE FW 업로드 | multipart/form-data
데이터 수집/조회
POST | /api/data/ingest | Gateway→서버 센서 데이터 전송 | Gateway가 호출
GET | /api/sensor-data | 센서 데이터 조회 | ?deviceId=&startDate=&endDate=&startTime=&endTime=
실시간 모니터링
WS | /ws/monitoring/:deviceId | WebSocket 실시간 데이터
Calibration
POST | /api/calibrations/calculate | 스무딩 + 적분 계산 | 필터, 윈도우, 베이스라인 파라미터
POST | /api/calibrations | CF Factor 저장
GET | /api/calibrations | Calibration 목록
GET | /api/calibrations/:id | Calibration 상세
PUT | /api/calibrations/:id | Calibration 수정
DELETE | /api/calibrations/:id | Calibration 삭제
Data Analysis
POST | /api/analysis/calculate | 선량 계산 | 방사선 종류, 장기, 범위 파라미터
GET | /api/analysis/export | CSV 내보내기 | ?id=
참조 데이터
GET | /api/reference/radiation-factors | 방사선 가중치 목록
GET | /api/reference/tissue-factors | 조직 가중치 목록
핵심 계산 로직
단계 | 수식 | 단위 | 설명
1. 누적선량 | Cumulative Dose = ∫(Start→End) [smoothed_voltage - baseline] dt | V·s (mV·s) | 스무딩된 전압에서 베이스라인을 뺀 값의 시간 적분
2. CF Factor | CF Factor = Cumulative Dose / Delivered Dose | mV·s / cGy | 누적선량을 전달선량으로 나눈 교정 계수
3. 흡수선량 | Absorbed Dose = Cumulative Dose / CF Factor | Gy (cGy) | 실제 흡수된 방사선량
4. 등가선량 | Equivalent Dose = Absorbed Dose × wR | Sv | 방사선 종류에 따른 가중치 적용
5. 유효선량 | Effective Dose = Equivalent Dose × wT | Sv | 장기별 가중치 적용한 최종 선량

## 5. 개발 로드맵
Dosimetry 웹 애플리케이션 - 개발 로드맵
Phase | 범위 | 주요 작업 | 산출물 | 의존성
Phase 1 기반 구축 | 인증 + 디바이스 CRUD + DB 구축 | • 프로젝트 초기 세팅 (React + Node.js + MySQL) • DB 스키마 생성 (Prisma 마이그레이션) • 로그인/인증 API (JWT) • Device CRUD API + UI (Dosimeter/Gateway) • 레이아웃 (Sidebar + Header) | • Login 화면 • Device 목록/상세 화면 • DB 스키마 • REST API 기본 구조 | 없음
Phase 2 실시간 모니터링 | 데이터 수집 + 실시간 모니터링 | • Gateway 데이터 수신 API (POST /api/data/ingest) • sensor_data 테이블 적재 • WebSocket 서버 구축 • Data Monitoring UI (실시간 차트) • 디바이스 선택 + Start/Stop | • Data Monitoring 화면 • 실시간 Voltage 차트 • 데이터 수집 파이프라인 | Phase 1
Phase 3 Calibration | Calibration 전체 플로우 | • 센서 데이터 조회 API • 스무딩 필터 6종 구현 (서버사이드) • 적분 계산 (Cumulative Dose) • CF Factor 산출 로직 • Calibration UI (차트 + 필터 툴바 + Footer) • CF Factor 저장 API | • Calibration 화면 • 스무딩 필터 엔진 • CF Factor 저장 | Phase 2
Phase 4 분석 기능 | Manage Calibration + Data Analysis | • Manage Calibration UI (CF Factor 목록/상세) • 방사선/조직 가중치 참조 테이블 • 4종 선량 계산 로직 • Data Analysis UI • CSV Export 기능 | • Manage Calibration 화면 • Data Analysis 화면 • CSV 다운로드 | Phase 3
Phase 5 완성 및 마무리 | 사용자 관리 + 워크스페이스 + 폴리싱 | • 사용자 CRUD API + UI • 워크스페이스 관리 • 권한 기반 접근 제어 • UI/UX 폴리싱 • 에러 처리 + 로딩 상태 • 배포 설정 | • Setting 모달 • 사용자 관리 화면 • 최종 배포본 | Phase 4

## 6. 라이선스 및 비용
Dosimetry 웹 애플리케이션 - 라이선스 및 비용 분석
기술 스택 라이선스 현황
분류 | 기술 | 라이선스 | 비용 | 상업적 사용 | 소스코드 공개 의무 | 비고
Frontend | React | MIT | 무료 | O | X | Meta(Facebook) 개발, 제한 없이 사용 가능
Frontend | TypeScript | Apache 2.0 | 무료 | O | X | Microsoft 개발
차트 | Apache ECharts | Apache 2.0 | 무료 | O | X | Apache Software Foundation 프로젝트
UI | Ant Design | MIT | 무료 | O | X | Alibaba 개발
Backend | Node.js | MIT | 무료 | O | X | OpenJS Foundation
Backend | Fastify | MIT | 무료 | O | X | Express 대비 고성능
실시간 | Socket.io | MIT | 무료 | O | X | WebSocket 라이브러리
DB | MySQL Community Edition | GPL v2 | 무료 | O | 조건부 * | * 서버 내부 사용 시 공개 의무 없음 (배포하지 않는 한 해당 없음)
ORM | Prisma | Apache 2.0 | 무료 | O | X | Prisma Cloud(호스팅)만 유료, ORM 자체는 완전 무료
인증 | jsonwebtoken (JWT) | MIT | 무료 | O | X | 토큰 기반 인증
인증 | bcrypt | MIT | 무료 | O | X | 비밀번호 해싱
수학 | math.js | Apache 2.0 | 무료 | O | X | 수학 연산 라이브러리
빌드 | Vite | MIT | 무료 | O | X | 프론트엔드 빌드 도구
기타 | ESLint | MIT | 무료 | O | X | 코드 품질 검사
기타 | Prettier | MIT | 무료 | O | X | 코드 포맷터
라이선스 유형별 설명
라이선스 | 전체 이름 | 핵심 조건 | 상업적 사용 | 소스 공개 의무 | 특징
MIT | MIT License | 저작권 표시만 유지 | 가능 | 없음 | 가장 자유로운 오픈소스 라이선스. 수정, 배포, 상업적 사용 모두 자유.
Apache 2.0 | Apache License 2.0 | 저작권 표시 + 변경사항 명시 | 가능 | 없음 | MIT와 유사하나 특허권 보호 조항 포함. 기업 친화적.
GPL v2 | GNU General Public License v2 | 동일 라이선스 적용 (배포 시) | 가능 | 배포 시에만 | 소프트웨어를 외부에 배포할 때만 소스 공개 의무 발생. 서버 내부 사용(SaaS)은 해당 없음.
인프라/운영 비용 (기술 스택 외)
항목 | 무료 옵션 | 유료 시 비용 | 현재 시스템 적용 | 비고
서버 호스팅 | 사내 서버 (On-Premise) | AWS EC2: 월 $10~50 GCP: 월 $10~50 | 사내 서버 (192.168.0.200) | 내부 네트워크 운영 시 추가 비용 없음
도메인 | 내부 IP 사용 시 불필요 | 외부 도메인: 연 1~2만원 | 내부 IP 사용 중 | 외부 공개 시에만 필요
SSL 인증서 | Let's Encrypt (무료) | 유료 SSL: 연 5~20만원 | 내부망이면 불필요 | 외부 공개 시 Let's Encrypt로 무료 해결 가능
DB 호스팅 | 사내 서버에 MySQL 직접 설치 | AWS RDS: 월 $15~100 PlanetScale: 무료 티어 있음 | 사내 서버 직접 설치 | MySQL Community로 충분
이메일 서비스 | 불필요 (현재 기능에 없음) | 필요 시: SendGrid 무료 티어 (일 100건) | 해당 없음 | 향후 알림 기능 추가 시 검토
결론
1. 제안된 모든 기술 스택은 MIT 또는 Apache 2.0 라이선스로, 상업적 사용 포함 완전 무료입니다.
2. MySQL은 GPL v2이나, 서버 내부 사용(외부 배포하지 않음) 시 소스 공개 의무가 없습니다.
3. 현재 시스템이 사내 서버(192.168.0.200)에서 운영되므로, 별도의 클라우드/인프라 비용이 발생하지 않습니다.
4. 라이선스 비용: 0원 ¦ 인프라 비용(사내 서버): 0원 ¦ 총 추가 비용: 0원
5. 유일한 주의사항: MySQL을 수정하여 외부에 재배포할 경우에만 GPL 조건이 적용됩니다. (일반적 사용에는 해당 없음)